Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de

incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las

plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecen sin ningún cambio.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores,

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores,

ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecen sin ningún cambio.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares,

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares,

pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en

cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos

en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea

posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecen sin ningún cambio.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

Endoso 112

Condiciones Especiales para Equipos Extintores de Incendios y Protección de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en ella endosados, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio y/o explosión sólo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Conforme progresen los trabajos, deberá contarse con equipos adecuados para el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente listos para ser utilizados en cualquier momento. La tubería ascendente húmeda para hidrantes  deberá instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al último piso en proceso de construcción, cerrándola provisionalmente con tapas.

2.	Los gabinetes para mangueras y extinguidores portátiles deberán revisarse a intervalos  regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3.	Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes serán construidos  tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados. Las aberturas para  pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios abiertos serán taponadas provisionalmente en cuanto sea posible, pero a más tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4.	Los materiales de desperdicio serán eliminados regularmente. Los desperdicios inflamables que se generen  por la ejecución de trabajos de acabados serán retirados  al final del día de todas las plantas en que dichos trabajos sean realizados.

5.	Deberá implementarse un sistema de “permiso de trabajo” para todos los contratistas   involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como por ejemplo

-	esmerilado, corte y soldadura,

-	trabajos con soplete,

-	aplicación de asfalto caliente,

o cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, deberá estar presente, cuando menos, una persona  entrenada en el combate de incendios provista de un extinguidor.

El sitio de trabajo deberá ser inspeccionado una hora después de haberse terminado el trabajo con peligro de incendio.

6.	El  almacenaje de material requerido para los trabajos de construcción y montaje deberá distribuirse en varios sitios de almacenamiento y  el  valor por unidad de almacenaje no  deberá exceder el importe mencionado más adelante.

Las diferentes unidades de almacenaje deberán estar separadas por una distancia mínima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente líquidos y gases, deberá ubicarse a suficiente distancia de la obra así como de sitios que desarrollen calor.

7.	Deberá nombrarse un encargado de seguridad.

Deberá instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea posible,   deberá estar conectada con la estación de bomberos local.

En  la obra se elaborarán planes para protección y combate de incendios y se actualizarán periódicamente.

El personal empleado en la obra será entrenado en el combate de incendios y tomará  parte en simulacros semanales de extinción de incendios.

Los bomberos de la localidad deberán estar informados sobre las características  particulares del sitio de construcción y tendrán libre acceso al mismo en cualquier momento.

8.	El sitio de construcción deberá estar cercado y el acceso vigilado.

Valor por unidad de almacenaje: {custom.EDS112_63_1} maximo

Deducible: Aplica el de la cobertura afectada

Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecen sin ningún cambio.

Firma de Aceptación

| RIVERVIEW G7, S.A. | ASEGURADORA GLOBAL, S.A. |
| --- | --- |